## Slide 1
Tecarterapia: sistema capacitivo e resistivo. Teoria e certezze
Ft. UGO CAVINA

## Slide 2
Cenni di Storia
Sebbene la Tecarterapia abbia acquisito una certa popolarità soltanto negli ultimi decenni, i principi di funzionamento che vi stanno alla base sono molto più antichi. A proporli per la prima volta, infatti, fu il medico e fisico francese Jacques Arsène d'Arsonval, nel lontano 1890.
Dopo d'Arsonval, diversi altri studiosi e inventori si cimentarono in progetti simili: fra questi, spicca il medico inglese William Beaumont, il quale nel 1939 lavorò anche alla realizzazione del primo strumento elettromedicale.
Esperto di fisica, Beaumont coniò il termine di "diatermia", per identificare il tipo di lavoro che stava portando avanti.
Diatermia è una parola di origine greca, che deriva dall'unione di "dia" (διά), cioè "attraverso", e "thermos" (ϑερμός), cioè "calore"; letteralmente significa "calore attraverso", ma nel caso specifico richiama a una forma di calore proveniente dall'interno.

## Slide 3
Oggi, invece, ha assunto contorni decisamente diversi e risulta utile a tantissime categorie di persone, anche non praticanti sport. Per esempio, vi si sottopongono individui con particolari forme di artrite, anziani con le classiche patologie dell'età avanzata, soggetti con disturbi connessi all'attività lavorativa che svolgono ecc.
Una data particolarmente importante nella storia della Tecarterapia moderna è il 1995: in quest'anno, infatti, nacque la dicitura Tecar, acronimo di Transfer Energy Capacitive And Resistive.
Inizialmente, la Tecarterapia moderna era un trattamento riservato soltanto agli sportivi infortunati, affinché guarissero prima.

## Slide 4
La Tecarterapia come funziona
In sostanza la Tecar si basa sulla stimolazione della microcircolazione, la quale è uno dei fattori più importanti per la auto-rigenerazione e la auto-riparazione dei tessuti.
Uno dei modi migliori per stimolare la circolazione è quella di generare calore e la Tecarterapia fa esattamente questo. Usando Radiofrequenze a 448 Khz, si sfrutta la diatermia per generare calore nel punto e nel tessuto specifico in cui è necessario agire.
La stabilità della frequenza è fondamentale per stimolare il tessuto in modo continuo ed omogeneo, di conseguenza il grado di azione sulla cellula è stabile ed aumenta la capacità di attivare i meccanismi specifici idonei del nostro organismo.

## Slide 5
Migliora il corretto processo di guarigione delle lesioni
Stimolando la proliferazione e la migrazione di cheratinociti e fibroblasti, 448 kHz potrebbero avere un impatto cruciale sulla corretta guarigione delle lesioni
Hernández-Bule ML,et al. Electromagn Biol Med (2021)
Non tutte le Radiofrequenze agiscono nello stesso modo. Quelle a 448KHz sono le più sicure
La RF a 448 kHz agisce come un farmaco poiché è stato dimostrato che interagisce con recettori specifici nelle cellule sane
Hernández-Bule ML, et al. BMC Cancer (2019)
FAVORISCE LA PROLIFERAZIONE DI CELLULE STAMINALI
La RF a 448 kHz aumenta la proliferazione delle cellule staminali, il che potrebbe essere utile nel rinnovamento dei tessuti. Queste nuove cellule staminali mantengono la loro capacità di differenziarsi.
Hernández-Bule ML, et al. Cell Physiol Biochem (2014)
CONTROLLO DEL PROCESSO INFIAMMATORIO
Aumentando le citochine antiinfiammatorie e riducendo quelle proinfiammatorie, 448 kHz potrebbero avere un ruolo importante nella guarigione delle ferite e nel rinnovamento dei tessuti.
Hernández-Bule ML, et al. Medical Sciences Forum (2023)

## Slide 6
Questo ci fa capire che, per erogare la terapia in modo ottimale, la componente umana è comunque molto importante.
Il fisioterapista regola l’intensità di energia a in relazione al risultato che vuole ottenere
In base alla differente patologia il fisioterapista regola la quantità di energia da trasferire ai tessuti. Così determina anche la profondità d’azione delle radiofrequenze.
Inoltre, in alcune situazioni specifiche, la Tecar può essere effettuata in assenza di calore ossia “atermica” beneficiando comunque dell’effetto terapeutico delle radiofrequenze.
EFFETTI IN ATERMIA
EFFETTI IN IPERTERMIA
→ BIOSTIMOLAZIONE
→ IPERATTIVAZIONE CELLULARE
→ VASCOLARIZZAZIONE
PROLIFERAZIONE CELLULARE CONTROLLO DELL’INFIAMMAZIONE E DELLA FIBROSI ATTIVAZIONE DEL METABOLISMO

## Slide 7
Ne consegue che, come per ogni terapia, anche l’efficacia della Tecar dipende in buona parte dalla competenza di chi la utilizza.
Per ogni persona, per ogni patologia e per ogni situazione è fondamentale impostare la giusta intensità, la giusta profondità ed il giusto campo per ottenere i risultati sperati.

## Slide 8
La Tecar può essere sfruttata per molte diverse patologie e può portare ottimi risultati già dopo poche sedute. Il vantaggio principale è che riesce a ridurre l’infiammazione dei tessuti e quindi il dolore in fase acuta. Risultato che si ottiene con una terapia non invasiva.
INDICAZIONI:
Contratture e Stiramenti
Edemi
Distorsioni
Microfratture
Tendiniti
Epicondilite
Artrosi
Lombalgie, Sciatalgie, Cervicalgie
Colpi di frusta
Gonartrosi
Fascite plantare
CONTROINDICAZIONI:
angina e importanti disfunzioni cardio-vascolari
tromboflebiti
tumori
pacemaker e impianti attivi in generale
impianti ferromagnetici (protesi, clips, ecc.)
È importante specificare però che non sempre la Tecar da sola può risolvere il problema. Nella maggior parte dei casi il massimo beneficio della terapia si raggiunge quando la si associa alla kinesiterapia ed alla terapia manuale.

## Slide 9
Nel caso dei tessuti biologici, l'elemento di maggior significato per le loro proprietà elettriche è senz'altro l’acqua, la quale, come è noto, costituisce circa il 70 per cento del peso del corpo umano. L’acqua circonda e permea le cellule.
Nell’acqua sono disciolti ioni salini e grosse molecole organiche. Pertanto le caratteristiche elettriche dei vari tessuti biologici sono strettamente correlate con la percentuale di acqua in essi contenuta.
Visto il ruolo determinante dell'acqua, è dunque comprensibile che i materiali biologici vengano classificati dividendoli in gruppi distinti a seconda del contenuto di acqua:
Tessuti ad altissimo contenuto di acqua (90% o più di acqua): sangue, liquido cerebrospinale e altri liquidi organici;
Tessuti ad alto contenuto di acqua (circa l’80% di acqua): pelle, muscolo, cervello, e organi interni, quali reni fegato, milza ecc.
Tessuti a basso contenuto di acqua (acqua circa 50% e meno): grasso, tendini e ossa.
Buoni conduttori
Scarsi conduttori

## Slide 10
Il dispositivo Tecar può lavorare in due modalità: la modalità capacitiva e la modalità resistiva.
La modalità capacitiva è indicata per il trattamento di problematiche a livello dei tessuti molli, con una bassa resistenza alla corrente, come i muscoli, la cute, il tessuto connettivale, i vasi sanguigni e i vasi linfatici.
La modalità resistiva, invece, è ideale per il trattamento di danni a livello di tessuti con un'alta resistenza al passaggio di corrente, come le ossa, le articolazioni, i tendini, i legamenti, le cartilagini ecc.
Alla luce di ciò, risulta abbastanza chiaro che la scelta della modalità di utilizzo della Tecar dipende, esclusivamente, dal tipo di tessuto biologico su cui bisogna agire.
Nella modalità capacitiva, l'impiego di una piastra mobile isolata è ciò che permette di agire specificatamente sui tessuti molli.
Viceversa, nella modalità resistiva, è l'uso di una piastra mobile non isolata che consente di agire a livello dei tessuti con un'alta resistenza alla corrente.

## Slide 11
La Tecarterapia possiede 3 modalità di esecuzione alle quali si associano effetti biologici diversi:
ATERMIA: il paziente non percepisce nessun cambiamento di temperatura
IPERTERMIA: il paziente percepisce calore più o meno intenso
OMEOTERMIA: il paziente percepisce un lieve tepore
Gli effetti biologi, prodotti dalla Tecarterapia, sono tre:
Incremento del microcircolo
Vasodilatazione
Incremento della temperatura interna
Secondo anche i risultati di numerosi studi scientifici condotti a riguardo, il raggiungimento di tali effetti dipende dalla quantità di energia (livello energetico) che il dispositivo Tecar trasferisce alle piastre.
Per ottenere un incremento dei microcircolo, il terapeuta deve impostare lo strumento a un basso livello energetico (atermia)
Per ottenere la vasodilatazione, deve lavorare a un livello energetico intermedio (omeotermia)
Per ottenere un incremento della temperatura interna, deve regolare il dispositivo in maniera tale che eroghi un alto livello energetico (ipertermia).

## Slide 12: IMPEDENZA
L’impedenza è la misura della capacità di un corpo di lasciarsi attraversare dalla corrente elettrica; una bassa impedenza significa una buona conduzione e quindi una ottima capacità di lasciarsi attraversare dalla corrente elettrica, un’alta impedenza significa esattamente il contrario.
La resistenza elettrica di un tessuto è
più bassa quando c’è una ricca presenza di liquidi (essendo i liquidi un buon conduttore).
in caso di infiammazione, la vasodilatazione che ne consegue può abbassare la resistenza (impedenza) anche del 20-30%. Inoltre questa variabile cambia anche mentre si esegue il trattamento
Ne consegue che è necessario adeguare e calibrare la potenza erogata così da mantenere costanti gli effetti biologici ricercati

## Slide 13
Bassa densità d’energia
Media densità d’energia
Alta densità d’energia
Atermica
Moderatamente termica
Termica
Biostimolazione, aumento del flusso microcircolatorio, aumento dell’apporto di ossigeno a livello locale, diminuzione del dolore
Iperemia, vascolarizzazione, aumento della temperatura endogena, aumento del flusso ematico, accelerazione del metabolismo
Vasodilatazione,
drenaggio linfatico, calore a livello dei tessuti più profondi
EFFETTI BIOLOGICI DELLA TECAR
EFFETTO ENERGETICO:
si cede energia al tessuto organico mediante la trasformazione di ADP in ATP
EFFETTO TERMICO:
determinato dall’urto di ioni (energia vibratoria e cinetica) che si liberano dai tessuti attraversati dal campo elettromagnetico creato dalla TRC
I 2 effetti possono essere modulati regolando la potenza somministrata

## Slide 14: TECARTERAPIA Trasferimento CAPACITIVO
IL TRASFERIMENTO ENERGETICO CAPACITIVO È UN TRATTAMENTO DI TIPO LOCALE CHE COINVOLGE MAGGIORMENTE I TESSUTI MOLLI
(maggiormente i tessuti ricchi di acque e sangue, come: MUSCOLI, GUAINA DEL TENDINE, SISTEMA VASCOLO-LINFATICO, TESSUTO CUTANEO, …).
La terapia - diffusione avviene in prossimità/sotto l’elettrodo attivo ed in profondità.
L’elettrodo Capacitivo deve sempre essere eseguito in movimento/Massaggio o Statico
La posizione dell’elettrodo neutro è meno importante rispetto al metodo Resistivo.

## Slide 15: TECARTERAPIA Trasferimento RESISTIVO
IL TRASFERIMENTO ENERGETICO RESISTIVO È UN TRATTAMENTO CHE INVESTITE CON MAGGIOR INFLUENZA PARTI TENDINEE, CARTILAGINEE E OSSEE FINO A COINVOLGERE L’INTERA ARTICOLAZIONE.
Importante è la posizione dell’elettrodo attivo e dell’elettrodo neutro, per definire un percorso all’interno del quale il flusso TRC si manifesta.
Considerando che la terapia si diffonde in profondità ed anche sul distretto dell’Attivo verso il Neutro, si comprende che è importante il posizionamento degli elettrodi

## Slide 17
RICERCHE SCIENTIFICHE SULLA TECAR …. EVIDENZE?

## Slide 18
RICERCHE SCIENTIFICHE SULLA TECAR …. EVIDENZE?

## Slide 20
APPROFONDIMENTO SUI CRITERI DI SCELTA PER USARE
CORRETTAMENTE LA TECARTERAPIA
La potenza e la modalità di trasferimento, più che in base alla patologia da trattare, va regolata in base a:
Stato della patologia acuta o cronica. Acuta= bassissima potenza. Cronica=alta potenza per svegliare il metabolismo
Tipo di tessuto da trattare. Minore è metabolico un tessuto, maggiore dovrà essere la potenza. Esempio un tendine a riposo ha un metabolismo più basso di un muscolo a riposo (a parità di numero di cellule prese in considerazione)
Profondità del tessuto da trattare. Più un tessuto è profondo, più bisognerà regolare la tecar su potenze elevate
Tessuto ricco di acqua e sangue, oppure tessuto denso e resistente alla conduzione elettrica
PICCOLO ESEMPIO…

## Slide 21
Se ci trovassimo ad avere a che fare con una impotenza funzionale di un arto, causata da scarsità di tono e trofismo della muscolatura dell’arto stesso
In questo caso sarebbe ottimale dividere la seduta in tre parti:
Tecarterapia in vasodilatazione con elettrodo capacitivo (visto che lavoriamo su un muscolo). In questa fase aumenteremo l’afflusso ematico, ricco di sostanze nutritive, nella muscolatura interessata. L’aumento di flusso ematico genera anche calore e riduzione degli attriti all’interno del muscolo stesso
Potenziamento muscolare in palestra, con l’arto ricco di sostanze nutritive e dagli attriti ridotti, ci troviamo nella condizione ottimale per dare stimoli positivi di potenziamento al muscolo che dobbiamo recuperare
Tecarterapia in microcircolo con manipolo capacitivo, sull’arto allenato in palestra in precedenza, per dare leggerezza al paziente e non farlo uscire dal nostro studio con l’arto affaticato e pesante

## Slide 22
TAKE HOME MESSAGES
Terapia molto versatile con diverse modalità di trattamento per adattarsi al meglio alle condizioni cliniche del paziente ed agli obiettivi terapeutici
Importante la regolazione della Potenza in base alla Patologia, in particolare nelle prime sedute: Acuta / Ipersensibile = Potenza Bassa / Atermica Cronica = Potenza Bassa/Media Drenaggio = valutare patologia e il tessuto target
- La patologia può variare dopo ogni seduta, quindi è ottimale adattarsi

## Slide 23
TAKE HOME MESSAGES
Assolutamente operatore dipendente
Necessità di un corretto percorso formativo per gli operatori e indicazioni terapeutiche più precise possibile

## Slide 24
GRAZIE PER L’ATTENZIONE